## Tabelle1
Übersicht verschiedener Energiekosten-Messgeräte
Name | Firma | Preis ohne Versand in Euro ca | Bestell-Nr | Tel | Kurzbeschreibung | Mobiles Gerät | Batterie-frei | Eigen-leistungs-aufnahme | Wirk-leistung, Genauig-keit | Blind-leistung | Schein-leistung | Energie-ver-brauch | Energie-kosten-Vorher-sage | Mess-dauer, Einschalt-zeit | Span-nung | Strom | Cos phi | Fre-quenz
PM 100 | Sacom | 10 | www.ebay.de | Such-begriff: Energiekosten | Unter Sofort-kaufen oft angebotenes Einfachgerät | ja | nein | unbek. | - | - | 0 - 4400 VA +-5% +-10VA | 0,0-1000 kWh | - | - | 190 - 270 V | 0,000 - 16,00 A | - | -
Noname | Noname | 10 - 15 | www.ebay.de | Such-begriff: Energiekosten | Einfachgeräte mit Einschränkun-gen | ja | zum Teil | zum Teil | - | - |  | - | - | - | zum Teil | zum Teil | - | -
EM200 | ELV | 20 | 20-326-54 | 0491-600888 | Kleiner Bruder vom EK600 | ja | ja | unbek. | 0 - 4000 W +-3% +-3dig | - |  | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 7,4 Jahre | - | - | - | -
EKM 265 | Conrad | 25 | 125318-77 | 06904-408988 | verbreiteter Klassiker mit Schönheits-fehlern | ja | ja | 1 Watt | 1,5 - 2650 W +-1% +-3dig | - | - | 0,001-10000 kWh | - | 0 s - 1,1 Jahre | - | - | - | -
EM600 | ELV | 30 | 76-303-76 | 0491-600888 | Robustes Allround-Gerät | ja | ja | 2 Watt | 0,0 - 4000 W +-1% +-3dig | - |  | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 7,4 Jahre | 200 - 250 V | - | - | -
EM600 Expert 2 | ELV | 40 | 20-381-45 | 0491-600888 | Mobilgerät mit 1,5 m Kabel | ja | ja | 2 Watt | 0,0 - 4000 W +-1% +-3dig | - |  | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 7,4 Jahre | 200 - 250 V | - | - | -
Energy Monitor 3000 | Voltcraft | 40 |  | 02129-51011 | Ähnlich wie EKM 265 mit Zusatzfunktionen | ja | nein | 2 Watt | 1,5 - 3000 W +-2% +-2W | 0,0 - 3000 VA | 0,0 - 3000 VA | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0,01h - 1,1 Jahre | 230 | 0,000 - 13,00 | 0,00 - 1,00 | 50,00 Hz
EM800 | ELV | 50 | 20-303-77 | 0491-600888 | Zusatzfunktionen für Elektriker interessant | ja | ja | 2 Watt | 0,0 - 4000 W +-3% +-3dig | 0,0 - 4000 VA | 0,0 - 4000 VA | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 1,1 Jahre | 200 - 250 V | 0,000 - 16,00 A | 0,00 - 1,00 | 45,0 - 55,0 Hz
Power Monitor Pro | Conrad | 51 | 103250-77 | 06904-408988 | Luxusgerät ohne die Nachteile des EKM 265 | ja | ja | unbek. | 2,0 - 3700 W +-3% +-3dig | 0,0 - 3700 VA | 0,0 - 3700 VA | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 7,4 Jahre | 200 - 255 V | 0,000 - 16,00 A | 0,00 - 1,00 | 40,0 - 60,0 Hz
EM2000 | ELV | 425 | - | - | Anzeigegerät + 16 Funkmess-Stellen mit Pferdefuß | ja | ja | unbek. | 0,0 - 4000 W +-3% +-3dig | - | 0,0 - 4000 VA | 0,001-10000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 1,1 Jahre | - | - | - | -
EM600 Expert 1 | ELV | 30 | 20-381-92 | 0491-600888 | Für feste Verkabelung mit 1,5 m Kabel | nein | ja | 2 Watt | 0,0 - 4000 W +-1% +-3dig | - |  | 0,001-100000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 7,4 Jahre | 200 - 250 V | - | - | -
Energy Control 230 | Conrad | 50 | 120600-77 | 06904-408988 | Hutschinenmontage 1-phasig kleiner Leistungsbereich | nein | ja | 2 Watt | 1,5 - 2650 W +-1% +-3dig | - |  | 0,001-10000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 1,1 Jahre | - | - | - | -
Energy Control 230 | Conrad | 54 | 120618-77 | 06904-408988 | Hutschinenmontage 1-phasig hoher Leistungsbereich | nein | ja | 2 Watt | 3,0 - 3700 W +-1% +-3dig | - |  | 0,001-10000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 1,1 Jahre | - | - | - | -
Energy Control 400 | Conrad | 103 | 120308-77 | 06904-408988 | Hutschinenmontage 3-phasig | nein | ja | 2 Watt | 3,0 - 7000 W +-1% +-3dig | - |  | 0,001-10000 kWh | 0,00 - 10000 | 0 s - 1,1 Jahre | - | - | - | -
EM97 | ELV | unbekannt | veraltet | - | Billigausführung ging schnell kaputt | ja | ja | 3 Watt | unbek. | - | unbek. | ja | ja | ja | ja | - | - | -
Sparo-meter | SL Electric | 475 Kronen | sl-electric.dk | 0045-744-26885 | preiswertes Gerät im Conrad-Design | ja | unbek. | 0,5 Watt | 0,2 - 2300 Watt | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Tabelle2
Vergleichsliste für Messungen mit Energiekosten-Messgerät
Vergleichswerte
|  | von |  | bis |  | Messwerte | [5 empty] | (Berechnung = Watt x 8,8)
Stand-by ohne Funktion (bei Nichtgebrauch Abschalten mit Steckerleiste möglich) | Fernsehgerät : | 4 | - | 8 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Sat-Empfänger : | 20 | - | 30 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Antennenverstärker für TV: |  | - | 3 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Hifi-Anlage : | 8 | - | 15 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Radiorecorder : | 1 |  | 8 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| PC,Monitor u. Drucker : | 5 | - | 30 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Kleinwasserspeicher : | 15 | - | 20 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Notebook-Netzteil : |  | - | 1 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Videorecorder : | 10 | - | 15 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Fotokopierer : | 10 | - | 15 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Mikrowellenherd mit Uhr: |  | - | 3 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Kaffeemaschine programmierb.: |  | - | 1 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Geschirrspüler mit Soft-Start: |  | - | 1 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Wäschetrockner mit Soft-Start: |  | - | 1 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Waschmaschine mit Soft-Start: |  | - | 1 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Ladestation el. Zahnbürste : |  | - | 2 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Gesamt Stand-by ohne Funktion | [5 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
kWh/Jahr
Stand-by mit Funktion | Radiowecker : |  | - | 2 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Schnurlostelefon : | 3 | - | 5 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Wasserbett: | 80 | - | 110 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Aquarium 300-600 l: | 50 | - | 120 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Anrufbeantworter : | 3 | - | 4 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Faxgerät : | 10 | - | 12 | Watt |  | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | Watt |  |  |  | = |  | kWh/Jahr
| Gesamt Stand-by mit Funktion | [5 empty] | Watt | [5 empty] | kWh/Jahr
Langmessung | Kühlschrank | 100 | - | 700 | kWh/a |  | kWh | in |  | Tagen | = |  | kWh/Jahr
| Gefriergerät | 250 | - | 800 | kWh/a |  | kWh | in |  | Tagen | = |  | kWh/Jahr
[7 empty] | kWh | in |  | Tagen | = |  | kWh/Jahr
| Gesamt Langzeitmessung | [9 empty] | = |  | kWh/Jahr
Festverk. | Bewegungsmelder |  | - | 2 | Watt
| Umwälzpumpe f. Heizung | 40 | - | 70 | Watt
| Elektroherd mit Uhr: | 3 | - | 6 | Watt |  |  |  | 1 Watt Stand-by kostet 1 Euro pro Jahr